## Liste abzugebende DaW
Dokumente und Daten | erforderlich für |  |  |  | Anzahl papieren |  |  | zusätzlich elektronisch |  |  | vor Inbetriebnahme | Bemerkungen | projektspez. Anpassung x = nicht benötig | Auswahl autom. nach Fachgebiet
Die Inhalte werden im nachfolgenden Dokument erläutert und gilt es unbedingt zu beachten: Erläuterungen DaW Checkliste F2 | T/U | K | T/G | BSA | ARCHIV F2 | GE | ANLAGE | PDF | Orig.format | dxf |  | Der PV ist verantwortlich für eine vollständige DaW. Wird die CL projektspezifisch angepasst, muss sie vom Bereich EP der Filiale freigegeben werden. |  |  | alle | P
0. PROJEKTSPEZIFISCHE DOKUMENTATION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nur zulässig für Kantonsprojekte, z.B. Netzvollendung | x | - | -
… |  |  |  |  | 1 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x
1. PROJEKTPERIMETER-DOKUMENTATION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. Baubericht/Instandsetzungsbericht | x | x | x | x | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
1.2. Techn. Dokumentationen, Produktelisten | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
1.3. Kurzbeschreibung Perimeter und enthaltene Objekte | x | x | x | x | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
1.4. Betriebskonzepte |  |  | x | x | 1 |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x
1.5. Perimeterübergreifende Unterlagen | x |  | x | x | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
1.6. Perimeterbezogene Unterlagen | x |  | x | x | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
1.7. Darstellung/Bedienung im UeLS (Uebergordnetes Leitsystem) |  |  |  | x | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
1.8. Fotosammlung (Fotos mit EXIF und möglichst GPS Daten) | x | x | x | x |  |  |  | x | x | [5 empty] | x
1.9. Schulungsunterlagen |  |  |  | x | 1 |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x
1.10. Betriebshandbuch |  |  |  | x | 1 | 1 | 1 | x | x |  | x |  |  |  | x
1.11. Anlagekennzeichnung |  |  |  | x | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
1.12. Testdokumente |  |  |  | x | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
1.13. Inventarübersichtsplan inkl Tabellen | x | x | x | x | 1 |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
1.14. Überwachungsplan-Perimeter | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
1.15. Nutzungsvereinbarung und Projektbasis | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
1.16. Geologische und geotechnische Dokumente | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
1.17. Übersichtspläne | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x
1.18. Einsatzpläne | x | x | x |  | 2* | 1 |  | x | x | x | x | *) Ablage EinPla Thun/Visp |  |  | x
1.19. Betriebs- und Unterhaltsdokumentation (DBU) | x |  |  |  | 1* |  |  | x | x |  |  | *) siehe Benötigte Elemente |  |  | x
1.20. Pflanzpläne | x |  |  |  | 1 | 1* |  | x | x |  | x | *) inkl. Anweisung bez. Unterhalt |  |  | x
1.21. Pflegepläne | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
1.22. Vereinbarungen | x | x | x | x | 1 |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x
1.23. Liefergrenzen des Projekts & Unternehmerangaben BSA |  |  |  | x | 1 |  | 1 | x | x |  | x |  |  |  | x
1.24. Prinzipschema |  |  |  | x | 1 |  | 1 | x | x |  | x |  |  |  | x
2. DOKUMENTATION T/U, K, T/G, BSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.01. Projektierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.01.1. Nutzungsvereinbarung und Projektbasis je IO | x | x | x |  | 1 | 1 |  | x* | x |  | x | *) Abgabe 3 Monate vor Inbetriebnahme |  |  | x
2.01.2. Geologische und geotechnische Grundlagen | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.01.3. Statische Berechnung inkl. EDV-Ausdruck und KUBA-ST |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x
2.01.4. Prüfberichte (zu Statik, Projekt usw.), Expertisen | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.01.5. Prüfungen durch Umweltbaubegleitung | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.01.6. Unterhaltsvereinbarungen und Dienstbarkeitsvereinbarungen | x | x | x | x | 1 |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x
2.02. Qualitätssicherung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.02.1. Kontroll- und Prüfpläne inkl. Beweissicherungen Bau | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.2. Beton, Bewehrung, Reprofilierungen |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.3. Anker, Vorspannung |  | x | x |  | 1 |  | 1 | x | x | [5 empty] | x
2.02.4. Pfähle |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.5. Belag inkl. Kontrolle PAK-Gehalt | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.6. Abdichtung |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.7. Oberflächenschutz |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.8. Schichtdickenmessung | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.9. Pressen-/Hubprotokolle |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.10. Eigenprüfungen Unternehmer | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.11. Kontrollen Bauleitung | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.12. Setzungs-/Verschiebungsmessungen | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.13. Deformationsmessungen |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.14. Erschütterungsmessungen |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.15. Geodätische Überwachung |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.16. Wasserstandsmessungen |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.17. Ebenheitsmessungen | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.18. ME-Prüfungen | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.19. Oberfläche zur Aufnahme von (Abdichtungen usw.) |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.20. Planie | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.21. Belastungsproben | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.02.22. Nachweise BSA (RPH, Prot. Werkprüfung/Prod./Inst., Herstellernachweise) |  |  |  | x | 1 |  |  | x | [6 empty] | x
2.03. PaW und Listen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.03.1. Katasterplan (Grundbuchplan) | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | x |  | mit Jahresangabe des Bezugs der Daten |  |  | x
2.03.2. Übersichts- und Situationspläne inkl. Fixpunkte Vermessung | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
2.03.3. Normalprofile und Lichtraumprofile | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
2.03.4. Längen- und Querprofile | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
2.03.5. Schalungspläne (SP) |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
2.03.6. Bewehrungspläne |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
2.03.7. Werkstattpläne |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
2.03.8. Detailpläne, restliche Pläne, Achsberechnungen | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
2.03.09. Innenausbau, Elektroinstallationen |  | x | x |  | 1 |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
2.03.10. Entwässerungsanlagen inkl. Vermessungsdaten und Schachtprotokollen | x | x | x |  | 1 |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
2.03.11. Betonstahl- und Materiallisten |  | x | x |  | 1* |  |  | x | x |  |  | *) gebunden in ein Dokument |  |  | x
2.03.12. Zäune inkl. Detailpläne inkl. Detailpläne | x |  |  |  | 1 |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
2.03.13. Signalisationsplan und Markierung inkl. Detailpläne | x |  |  |  | 1 |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
2.03.14. Allgemeiner Synoptischer Plan BSA |  |  |  | x | 1 |  | 1 | x | x | x |  |  |  |  | x
2.03.15. Schnittstellen |  |  |  | x | 1 |  | 1 | x | x | x |  |  |  |  | x
2.04. Ausführung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.04.1. Baubericht/Instandsetzungsbericht | x | x | x | x | 1 |  | 1 | x | [6 empty] | x
2.04.2. Fotosammlung (Fotos mit EXIF und möglichst GPS Daten) | x | x | x | x |  |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.04.3. Techn. Dokumentationen inkl. Produktelisten | x | x | x | x | 1 |  | 1 | x | x | [5 empty] | x
2.04.4. Monatsberichte, Qualitätsberichte | x | x | x |  | 1 |  |  | x | [6 empty] | x
2.04.5. Baujournal der Bauleitung | x | x | x |  | 1 |  |  | x | [6 empty] | x
2.04.6. Material und Apparate (ausser Kleinmaterial) |  |  |  | x |  |  | 1 | x | [6 empty] | x
2.04.7. Test und Inbetriebsetzung |  |  |  | x |  |  | 1 | x | [6 empty] | x
2.05. Abnahme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.05.1. Abnahmeprotokoll | x | x | x | x | 2* |  | 1 | x | x |  | x | *) Original an IC durch PM, Kopie zu den DaW |  |  | x
2.05.2. Garantiedokument | x | x | x | x | 2* |  | 1 | x | x |  | x | *) Original an IC durch PM, Kopie zu den DaW |  |  | x
2.06. Daten für FA MISTRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.06.1. FA BS: Übersicht mit allen IOs, den Massnahmen, UHVs und Ersatzmassn. | x | x | x | x | 1 |  |  | x* | x |  | x | *) Abgabe bei Schlussabnahme |  |  | x
2.06.2. FA TRA: Übersicht eingebaute Beläge | x |  | x |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.06.3. FA LBK (LSV Art. 20) | x |  |  |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.06.4. FA KUBA |  | x |  |  | 1 |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x
2.06.5. FA SABA |  | x |  |  | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.06.6. BSA Web |  |  |  | x | 1 |  |  | x | x | [5 empty] | x
2.06.7. Bauwerksskizze | x | x | x | x | 1 |  |  | x* | x | x |  | *) Abgabe 3 Monate vor Inbetriebnahme |  |  | x
2.07. Unterhalt und Betrieb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.07.1. Betriebs- und Unterhaltsdokumentation (DBU) | x | x | x | x | 1* | 2 | 1 | x | x |  | x | *) siehe Benötigte Elemente |  |  | x
2.07.2. Unterhaltsplan | x | x | x |  | 1 | 2 |  | x* | x |  | x | *) Abgabe bei Schlussabnahme |  |  | x
2.07.3. Kontroll- und Überwachungsplan | x | x | x | x | 1 | 2 | 1 | x* | x |  | x | *) Abgabe bei Schlussabnahme |  |  | x
Note on P2: Hier kann nach Fachgebiet gefiltert werden.
Grundsätzlich:
alle grün markierten Dokumente sind abzugeben, Verzicht auf rot markierte Dok.
P = Papierform, E = elektronisch
Grundsätzlich:
alle grün markierten Dokumente sind abzugeben, Verzicht auf rot markierte Dok.
P = Papierform, E = elektronisch
Grundsätzlich:
alle grün markierten Dokumente sind abzugeben, Verzicht auf rot markierte Dok.
P = Papierform, E = elektronisch

## Filterwerkzeug
Filterwerkzeug
BSA | E
K | C
T/U | B
T/G | D
alle | P