## DBU
Types d'ouvrage requis pour la saisie d'ouvrages à entretenir dans le système DBU
Nota bene --> Les plans doivent être livrés dans un (ou plusieurs) format(s) de CAO, de préférence DGN ou DXF. --> Les plans PDF sont bienvenus en supplément, mais pas seuls (pas d'intégration possible au DBU). --> Les plans doivent être disponibles dans le nouveau système de référence LV95 (LV03 ne peut pas être traité), pas de systèmes de coordonnées local. --> Tous les fichiers externes référencés dans le plan doivent être joints.
La géométrie (position, emplacement, extension) est requise pour tous les types d'ouvrages. Autres indications/caractéristiques selon le tableau
| Type | Désignation, numéro (le cas échéant) | Autres indications requises | Remarques
Chaussée, tracé
Bords de chaussées
Talus | x
Marquages
Traversées de la berme centrale
Accotements
Chemins pour l'entretien |  | x
Espaces verts
Surfaces engazonnées | x | x
Surfaces de bosquets | x | x
Surfaces de remplacement | x | x |  | surfaces de compensation écologique
Arbres haute-tige isolés |  |  |  | élément d'aménagement dans les zones de raccordement et d'aires de repos
Surfaces en friche | x |  |  | surfaces en ballast, gravier, sable, etc.
Évacuation des eaux
Puits (y c. puits de ponts et chambres de pression) | x | x
Ravines | x | x
Conduites | x | x
Vannes
Bassins de rétention, SETEC, séparateurs d'huile, etc. | x | x
Ponceaux | x | x | fonction, diamètre
Siphons | x | x | fonction, diamètre
Regards de rinçage |  | x
Stations de pompage |  | x
Fossés d'évacuation des eaux | x |  | revêtement (par ex. demi-tuyau)
Caniveaux
Alimentation en eau
Conduites pour eau d'extinction |  | x | diamètre
Hydrants |  | x
Réservoirs |  | x
Stations de pompage |  | x
EES/électricité
Puits électriques | x | x
Canaux pour câbles | x | x | diamètre, matériau
Conduites spéciales | x | x
Installations d'éclairage, candélabres | x | x
Armoires électriques |  | x
Bornes d'appel d'urgence |  | x
Surveillance vidéo, caméras |  | x
Signalisation
Supports, ponts et potences de signalisation | x | x
Panneaux de signalisation | x | x
Affichages LED, signalisation variable | x | x
Clôtures, portails, barrières
Portails | x | x
Barrières | x | x
Clôtures de toute nature | x
Systèmes de retenue des véhicules
Glissières de sécurité | x
Murs de retenue | x
Amortisseurs de chocs | x
Parapets | x
Ouvrages d'art
Ponts, viaducs | x | x
Passages de chaussées | x | x
Coulisses de conduites industrielles, gaines techniques | x | x
Passages aériens | x | x
Passages souterrains | x | x
Passages pour bétail et animaux sauvages | x | x | diamètre
Murs de soutènement | x | x
Parois antibruit | x | x
Parois de toute nature (béton, élément, pieu, …) | x | x
Gabions | x | x
Stabilisations de talus | x | x
Aménagements de rivières et de rives
Ouvrages de prise d'eau | x | x
Bassins de rétention | x | x
Barrages de correction | x | x
Protections contre l'affouillement, digues de toute nature | x | x
Pièges à gravier/dépotoirs | x | x
Traversées de rivières (ponts) | x | x
Barrages, digues
Protection contre le bruit | x
Crues | x