## Esempi
Projekt, Variante |  |  |  | Linthebenstrasse Linthsteg
Progetto, variante: |  |  |  | Impianto 1 (RFB, con pompe)
LT
|  |  | Pt/Einheit | Kenndaten
Bacino imbrifero (EZG): superficie stradale trattata |  | Inserire superficie stradale | ha (EZG) | 4.7932
Quantità di acqua di scarico immessa Qe |  | Qe calcolato automaticamente | l/s (ipotesi 60 mm/h = 167 l/s/ha) | 723.4377
Capacità dell’impianto |  | Inserire capacità idraulica | l/s | 21.6
Corpo ricettore (senza impianto di trattamento) |  | Inserire nome corpo ricettore |  | Canale della Linth
- corso d'acqua: Q347 |  | Inserire quantità flusso | l/s | 10000
- corpo idrico fermo: superficie F |  | Inserire superficie corpo idrico | ha
Indicatori (e unità di misura) |  | Istruzioni |  | Dati identificativi | Punti
Indicatori dei benefici
Riduzione delle emissioni
A | Volume di traffico (logTGM) | Inserire TGM | (TGM = traffico giornaliero medio) | 41000 | 4.6128
B1 | Incrocio, imbocco, collo di bottiglia | Selezionare dal menù a tendina | (sì = 1 pt., no = 0 pt.) | no | 0
B2 | Salita (in %) | Inserire pendenza longitudinale della carreggiata (in %) | (1/8 ogni 1%, max 1 pt.) | 0% | 0
B3 | Percentuale trasporto merci (in %) | Inserire percentuale trasporto merci (in %) | (1 pt. ogni 8%) | 5% | 0.625
C | Barriere antirumore a bordo carreggiata | Selezionare dal menù a tendina | (0,5 pt. per ciascun lato) | nessun lato | 0
Totale punti da A a C |  |  |  |  | 5.2378
D | Grado di efficienza complessiva | Inserire grado di efficienza complessiva (in %)2 |  | 83%
Totale da A a C per grado di efficienza complessiva |  |  |  |  | 4.3474
Quadro immissioni
E | Utilizzo delle acque nel corpo idrico, area di protezione | Immissione in area di protezione Ao? | (sì = 1 pt., nein = 0 pt.) | sì | 1
F | Habitat sensibile e di pregio | Selezionare dal menù a tendina | (ecomorfologia - livello F)1 | classe III & IV (ridotto) | 0
G | Dimensioni del corpo idrico - corso d’acqua: rapporto d’immissione V | Rapporto d'immissione calcolato automaticamente | (1/V dove V = Qe/Q347, max 2 pt.) | 13.8229 | 0.072344
| - corpo idrico fermo: superficie F, ha | Rapporto d'immissione calcolato automaticamente | (1 + 1/F, max. 2 pt.) | 0 | 0
H | Livello di inquinamento evitato con trattamento preventivo per saturazione, infangamento | Selezionare dal menù a tendina | (no = 0 pt., medio = 1 pt., alto = 2 pt.) | no | 0
I | Infiltrazione delle acque reflue | Selezionare dal menù a tendina | (sì = 2 pt., no = 0 pt.) | no | 0
Totale punteggio benefici |  |  |  |  | 5.4197
Indicatori relativi ai costi
J | Costi di costruzione (costi aggiuntivi per trattamento) | Inserire i costi in franchi | CHF | 7386996
| Percentuale installazioni, EMSR | Inserire la percentuale | variabile ausiliaria per l'ammortamento | 10%
| Ammortamento | Costo di ammortamento calcolato automaticamente | CHF/a | 182212.568
| Costi operativi, manutentivi e di smaltimento | Inserire costi, se noti | CHF/a | 23966
| Costi annui | Costi annui calcolati automaticamente | CHF/a | 206178.568
| Costi annui per ha | Punti calcolati automaticamente | 1 pt. ogni 4000 CHF ogni ha/EZG | 43000 | 10.75
K | Il trattamento richiede il pompaggio dell’acqua | Selezionare dal menù a tendina | (sì = 2 pt., no = 0 pt.) | sì | 2
L1 | Consumo di terreno per l’impianto m2 | 500 m2/ha(EZG) = 1 | 1 pt. ogni 500 m2/ha (EZG) | 2600 | 1.0849
L2 | Rilevanza del terreno richiesto | Selezionare dal menù a tendina | (USTRA = 0 pt., area edificabile = 1 pt., terreno agricolo (no SAC) = 2 pt., avvicendamento colture (SAC) / bosco = 3 pt., area protetta = 4 pt.) | USTRA | 0
L | Fabbisogno di terreno | Fabbisogno di terreno calcolato automaticamente | (= L1 * L2) |  | 0
M1 | Percentuale acqua piovana scaricata da sistema misto (come da piano immissione GEP/VGEP) | Inserire percentuale acqua piovana | (percentuale scaricata, 100 % = 1 pt.) |  | 0
M2 | Dimensioni dell’IDA | Inserire dimensione in AE | (LOG (1'000'000/ AEIDA), max 2 pt.) |  | 0
Totale punteggio costi |  |  |  |  | 12.75
Quoziente benefici/costi |  |  |  |  | 0.42507
Legende | Campi da compilare | Compilare, se i costi sono noti | Compilare per l'allaccio al sistema comunale misto
1Pratica ambientale UFAM, Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer in der Schweiz, Ökomorphologie Stufe F. Pubblicato in Internet da alcuni Cantoni e Comuni
2Grado di efficienza complessiva SST (solidi sospesi totali): dati del progetto o secondo stato dell’arte
Suolo filtrante 90%
Filtro a sabbia 80-85%
Split 70%