## DBU
Für Erfassung Unterhaltsobjekte im System DBU benötigte Objekttypen
Wichtige Hinweise --> Die Pläne sind in einem (oder mehreren) CAD-Formaten zu liefern, vorzugsweise DGN oder DXF. --> PDF-Pläne sind zusätzlich willkommen, jedoch nicht nur diese allein (keine Anbindung ins DBU möglich). --> Die Pläne müssen im neuen Bezugssystem LV95 vorliegen (LV03 können nicht verarbeitet werden), keine lokalen Koordinatensysteme. --> Alle externen, im Plan referenzierten Dateien sollten mitgeliefert werden.
Geometrie (Position, Lage, Ausdehnung) wird für alle Objekttypen benötigt. Weitere Angaben/Merkmale gemäss Tabelle
| Typ | Bezeichnung, Nummer (falls vorhanden) | Weitere benötigte Angaben | Bemerkungen
Fahrbahn, Trassee
Fahrbahnränder
Böschungen | x
Markierungen
Mittelstreifenüberfahrten
Bankette
Unterhaltswege |  | x
Grünflächen
Rasenflächen | x | x
Gehölzflächen | x | x
Ersatzflächen | x | x |  | ökolog. Ausgleichsflächen
einzelstehende Hochstämmer |  |  |  | Gestaltungselement in Anschluss- und Rastplatzbereichen
Ruderalflächen | x |  |  | Schotter-, Kies-, Sandflächen etc.
Entwässerung
Schächte (inkl. Brücken- und Spülschächte) | x | x
Rinnen | x | x
Leitungen | x | x | Funktion, Durchmesser
Schieber
Retentionsbecken, SABA, Ölabscheider etc. | x | x
Durchlässe | x | x | Funktion, Durchmesser
Dücker | x | x | Funktion, Durchmesser
Spülstutzen |  | x
Pumpwerke/-stationen |  | x
Entwässerungsgräben | x |  | Verkleidung (z. B. Halbschale)
Sickermulden
Wasserversorgung
Löschwasserleitungen |  | x | Durchmesser
Hydranten |  | x
Reservoire |  | x
Pumpstationen |  | x
BSA/Elektro
Elektroschächte | x | x
Kabelkanäle | x | x | Durchmesser, Material
Spezialleitungen | x | x
Beleuchtungsanlagen, Kandelaber | x | x
Elektroschränke |  | x
Notrufsäulen |  | x
Videoüberwachung, Kameras |  | x
Signalisation
Signalträger, -brücken, -galgen | x | x
Signaltafeln | x | x
LED-Anzeigen, WSA | x | x
Zäune, Tore, Barrieren
Tore | x | x
Barrieren | x | x
Zäune aller Art | x
Fahrzeugrückhaltesysteme
Leitplanken | x
Leitmauern | x
Aufpralldämpfer | x
Geländer | x
Kunstbauten
Brücken, Vidadukte | x | x
Fahrbahnübergänge | x | x
Werkleitungskulissen, Leitungsstollen | x | x
Überführungen | x | x
Unterführungen | x | x
Vieh- und Wilddurchlässe | x | x | Durchmesser
Stützmauern | x | x
LSW | x | x
Wände aller Art (Beton, Element, Pfahl, …) | x | x
Steinkörbe (Gabionen) | x | x
Böschungssicherungen | x | x
Bach- und Uferverbauungen
Einlaufbauwerke | x | x
Rückhaltebecken | x | x
Bachsperren | x | x
Kolkschutz, Wuhrbauten aller Art | x | x
Kies-/Geschiebesammler | x | x
Backquerungen (Brücken) | x | x
Dämme, Erdwälle
Lärmschutz | x
Hochwasser | x